P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 05.02.2009 r. z przeglądu stanu technicznego budynku gospodarczego położonego w Bełchatowie przy Placu Wolności nr 21 dz.nr 360/2 obr.10 m. Bełchatowa.

Komisja    Likwidacyjna     powołana     Zarządzeniem    Prezydenta    Nr  21 /2009  z   dnia

02.02.2009 r. w składzie:

1. Dariusz Stępczyński	- Przewodniczący Komisji	- Wydział Skarbu Gminy

2. Małgorzata Jędrzejczyk	- Członek Komisji 		-  Wydział Skarbu Gminy

3. Cecylia Galińska 		- Członek Komisji		-  Wydział Inwestycji

4. Leokadia Mielczarek	- Członek Komisji		-  Wydział Geodezji i Architektury

Na działce nr 360/2 w obr.10 m. Bełchatowa znajduje się  budynek gospodarczy                     o nr inwent.109/781, oraz przylegający do niego śmietnik. Po dokonaniu przeglądu budynku  Komisja stwierdza, co następuje:

Budynek gospodarczy - parterowy, murowany o pow. użytk. 37,76 m2                                 o nr inwent.109/781

Konstrukcja budynku z płyt betonowych – stan dostateczny

Dach z płyt betonowych wspartych na ścianach z płyt betonowych pokryty papą – stan zły.

Drzwi drewniane różniące się wyglądem i w różnym stanie technicznym.

Śmietnik /bez numeru/ o wym. ok. 4 x 4,25 m. Konstrukcja budynku murowana, częściowo otynkowana – stan dostateczny. Elewacja: cegła murów budynku wykruszona. Dach: więźba dachowa drewniana – przegniła, szczątkowe pokrycie z papy.

Posadzka betonowa – wykruszona.

UWAGA !

Dwie ściany: boczna i tylna w granicy działki. Boczna połączona z ogrodzeniem murowanym / po rozbiórce konieczne usztywnienie/. Druga ściana połączona z dachem komórek / dach wpuszczony w mur/.

W N I O S K I

Ze względu na znaczne zniszczenia budynku koszty remontu są nieopłacalne. Część budynku posadowiona jest na działce należącej do Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja wnioskuje o fizyczną likwidację – rozbiórkę budynku.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji

1...............................

2...............................

3................................

4................................