P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 18.06.2014 r. z przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego w Bełchatowie przy ul. Zamoście 105, dz. 106/26, obr.21 m. Bełchatowa.

Komisja Likwidacyjna powołana Zarządzeniem Prezydenta Nr  120/2014 z dnia 16.06.2013 r.  w składzie:

1. Dorota Szczepaniak                	- Przewodnicząca Komisji

2. Wioletta Górska			- Z-ca Przewodniczącej Komisji

3. Małgorzata Jędrzejczyk               	- Członek Komisji

4. Wiesław Hałaszkiewicz    		- Członek Komisji

5. Feliks Kaczor	    		- Członek Komisji

Na działce nr 106/26 w obr.21 m. Bełchatowa znajduje się budynek mieszkalny                    o nr inwent. 110/5932. Po dokonaniu przeglądu Komisja stwierdza, co następuje: - budynek mieszkalny z poddaszem częściowo użytkowym, niepodpiwniczony wybudowany w latach 60-tych minionego stulecia. Murowany systemem tradycyjnym, ocieplony styropianem         w systemie BSO. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Pokrycie – eternit i eurofala. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych częściowo żelbetowych, brama dwuskrzydłowa    z furtką.

Budynek mieszkalny w dobrym stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne nie posiadają oznak naruszenia konstrukcji. Konstrukcja więźby dachowej częściowo do naprawy przy wymianie pokrycia dachu. Strop z desek obłożonych płytą G-K – częściowo zarwany, stolarka okienna PCV i drewniana, brak stolarki drzwiowej wewnętrznej, zewnętrzna w stanie dobrym, posadzki zdemontowane, podłoża w stanie dobrym. Zdemontowane instalacje elektryczne i sanitarne.

Uwaga!

Szambo betonowe umiejscowione na działce w północno-zachodniej jej części.

W N I O S K I

Budynek jest w stanie technicznym nie zagrażającym zdrowiu i życiu. Budynek i szambo są przeznaczone do rozbiórki z uwagi na usytuowanie budynku w pasie drogowym przeznaczonym pod budowę nowoprojektowanej ulicy. W związku z tym Komisja wnioskuje o fizyczną likwidację – rozbiórkę budynku i szamba znajdujących się na działce nr 106/26     w obr.21 m. Bełchatowa.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji

1...............................

2...............................

3................................

4................................

5................................