P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 22.01.2007 r. z przeglądu stanu technicznego budynku położonego

w Bełchatowie przy ul.Pabianickiej 11 dz.18/1 obr.10 m. Bełchatowa.

Komisja    Likwidacyjna     powołana     Zarządzeniem    Prezydenta    Nr  8/2007

z   dnia 16.01.2007 r. w składzie:

1. Dariusz Stępczyński		- Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Jędrzejczyk               	- Członek Komisji

3. Leokadia Mielczarek		- Członek Komisji

4. Cecylia Galińska    		- Członek Komisji

Na działce nr 18/1 w obr.10 znajduje się budynek mieszkalny oznaczony w ewidencji

majatku Gminy Miasto Bełchatów dwoma numerami inwentarzowymi.

Po dokonaniu przeglądu budynku  Komisja stwierdza, co następuje:

Lokal mieszkalny o pow.użytk. 38,00 m2 o nr inwent. 110/702

Lokal użytkowy o pow.użytk.30,00 m2 o nr inwent.110/702a

Budynek w stanie technicznym dostatecznym. Brak okien i drzwi w elewacji frontowej, rozerwana rura spustowa w elewacji frontowej, miejscowe przecieki dachu i ubytki tynku, łuszcząca się farba elewacyjna. W części pomieszczeń podciąganie wilgoci.

W N I O S K I

Budynek przeznaczony jest do adaptacji czasowej, czyli bez możliwości realizacji: remontu, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy. Konieczność rozbiórki budynku wiąże się z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym istniejący budynek przekracza obowiązującą linię zabudowy.

Biorąc  powyższe pod uwagę Komisja wnioskuje o fizyczną likwidację – rozbiórkę w/w budynku.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji

1...............................

2...............................

3................................

4................................