P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 21.03.2011 r. z przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego, położonego w Bełchatowie przy ul. Ludwikowskiej 16, dz. 84/6 obr.21 m. Bełchatowa.

Komisja     Likwidacyjna     powołana     Zarządzeniem    Prezydenta     Nr  64/2011  z   dnia

21.03.2011 r. w składzie:

1. Dorota Szczepaniak                	- Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Jędrzejczyk               	- Członek Komisji

3. Cecylia Galińska    		- Członek Komisji

4. Leokadia Mielczarek	    	- Członek Komisji

Na działce nr 84/6 w obr.21 m. Bełchatowa znajduje się  budynek mieszkalny, który został wykupiony przez Gminę Miasto Bełchatów z przeznaczeniem pod drogę publiczną.               Po dokonaniu przeglądu budynku  Komisja stwierdza, co następuje:

Budynek mieszkalny o nr inwent. 110/5235 – konstrukcja budynku z cegły pełnej ceramicznej parterowa. Dach na więźbie dachowej, kryty papą. Cegła murów budynku           w złym stanie /pionowa rysa w połowie budynku, ściany bez izolacji poziomej znacznie zagrzybione/. Brak drzwi wejściowych i okien. Więźba dachowa częściowo przegniła ze śladami zalania i ubytkami. Kominy częściowo rozebrane. Papa pokrycia niekompletna           i spękana, obróbek brak. Wnętrze budynku – częściowo rozebrane ścianki działowe, zagrzybione i wykruszone /znaczne ubytki/ tynki w pomieszczeniach, brak drzwi wewnętrznych, posadzka zasypana gruzem /brak możliwości oceny/.

Uwaga!

Odcięte zasilanie w energię elektryczną. Przed rozbiórką należy sprawdzić odcięcie zasilania w wodę /brak widocznej zasuwy odcinającej od wodociągu w ulicy/.

W N I O S K I

Ze względu na zły stan techniczny budynku , oraz w związku z tym że został on wykupiony    z przeznaczeniem pod drogę publiczną Komisja wnioskuje o fizyczną likwidację – rozbiórkę budynku.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji

1...............................

2...............................

3................................

4................................