P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 19.04.2011 r. z przeglądu stanu technicznego budynku gospodarczego, położonego w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej, dz. 202/1 obr.22 m. Bełchatowa.

Komisja     Likwidacyjna     powołana     Zarządzeniem    Prezydenta     Nr  97/2011  z   dnia

04.04.2011 r. w składzie:

1. Dorota Szczepaniak                	- Przewodnicząca Komisji

2. Małgorzata Jędrzejczyk               	- Członek Komisji

3. Cecylia Galińska    		- Członek Komisji

4. Feliks Kaczor		     	- Członek Komisji

5. Teresa Owczarek			- Członek Komisji

Na działce nr 202/1 w obr.22 m. Bełchatowa na terenie znajduje się  budynek gospodarczy, który kiedyś był zapleczem pierwszej budowy Oczyszczalni ścieków. W 2005 r. został on przekazany w dzierżawę Spółce z o.o. „WOD.-KAN.”.

Po dokonaniu przeglądu budynku  Komisja stwierdza, co następuje:

Budynek gospodarczy o nr inwent. 109/3132 – konstrukcja budynku z cegły pełnej              i siporeksu parterowy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nietynkowane / miejscami wykruszone/. Dach – mieszanej konstrukcji, dźwigary odkształcone ze śladami zacieków. Pokrycie z eternitu. Rynny i rury spustowe – brak. Ściany wewnętrzne murowane z siporeksu, nieotynkowane. Podłogi betonowe częściowo wykruszone. Okna i drzwi wewnętrzne zdemontowane. Drzwi wejściowe w złym stanie technicznym. Pozostałe okna z luksferów – częściowo wybite.

Uwaga!

Budynek jest odłączony od zasilania w energię elektryczną.

W N I O S K I

Ze względu na zły stan techniczny budynku oraz to, iż Spółka nie widzi możliwości wykorzystania tego budynku a ewentualne zagospodarowanie go dla innych celów wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami,  Komisja wnioskuje o fizyczną likwidację – rozbiórkę budynku.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji

1...............................

2...............................

3................................

4................................

5................................